Техническое задание

Дата ________________________

Организация _________________________________________________________________________________

Составил ________________________________ Должность__________________________________________

Контактная информация

Телефон________________________ Факс __________________________ E-Mail________________________

- Параметры камеры

  - Габаритные размеры камеры.

- Длина

- Ширина

- Высота

- Подбирает Производитель

  - Расположение камеры

- В помещении

- На улице

- Территориальное место расположения объекта (город)  или   минимальная температура забираемого воздуха

  - Вид отсоса воздуха из камеры

- Боковой

- Нижний

  - Если нижний отсос - то приемлемость строительных работ в помещении для камеры

- Если Да, то Приямок

- Если Нет, то Пандус

  - Освещенность

- Не менее 800 люкс (1 верхний ряд светильников)

- Не менее 1000 люкс (1 верхний ряд светильников + дополнительный боковой ряд светильников)

- другое

  - Камера

- Проходная

- Тупиковая

  - Тип ворот

- Распашные трехстворчатые

- Подъемные секционные

- Другое

  - Количество сервисных дверей

- 1

- 2

- нет

- другое

  - Расположение сервисных дверей

- В воротах

- Рядом с воротами

- В боковых стенах камеры

- С торца камеры, если камера тупикового типа

- Другое

  - Ввод в производство

- Монтаж

- Шеф-монтаж

  - Планировка

(Планировка помещения, куда планируется встраивать оборудование с указанием колонн, ферм и др. конструктивных элементов)

- Вид сверху

- Сечение

  - Допустимые энергоносители

- Дизельное топливо

- Газ

- Другое

  - Количество смен в сутки

- 1 смена

- 2 смены

- 3 смены

- другое

  - Количество рабочих часов в  смену

  - Количество одновременно работающих маляров в камере

- 1

- 2

- другое

  - Количество одновременно находящихся в камере изделий при окраске

- 1

- 2

- другое

  - Размеры транспортного проема (не менее):

- Высота

- ширина

  - Очистка приточного воздуха системой фильтров

- карманный фильтр

- потолочный фильтр.

- Оба

- Другое

  - Очистка удаляемого загрязненного воздуха от красочной пыли  и  растворителя системой фильтров

- фильтр грубой очистки - лабиринтный

- фильтр тонкой очистки – рулонный синтетический типа «paint stop.

- Оба

- другое

  - Исполнение электроооборудования

- взрывозащищенное исполнение

- не взрывозащищенное исполнение

  - Предусмотреть

- автоматическое пожаротушение

- разводку сжатого воздуха  в пределах камеры

- другое (участок подготовки поверхности под окраску, конвейер, транспортные тележки и т.п.)

- Характеристика окрашиваемых изделий

| Материал изделий | Габаритные размеры ((LxSxH) мм) | Вес, (Кг) | Программа по выпуска шт/мес. (м2/мес.) | Программа по выпуска шт/год. (шт/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Индивидуальные особенности окраски изделий

- Односторонняя / многосторонняя окраска

- Перекрас (Многослойная технология нанесения)

  - Эскизы изделий

2.3. Существующее окрасочное оборудование

(если уже имеется в наличии и предполагается использовать)

Описание существующего оборудования, которое планируется использовать в новом комплексе либо указать про отсутствие данного оборудования

  - Информация о лакокрасочной продукции, которые планируется применять из существующего технологического процесса

- Другие данные